| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 推荐品牌、型号 | 单价 （万元） |  | 数量 | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆空调 | - 防爆，具有防爆证书；(投标时提供防爆证书) 2.适用于实验室试剂存放，化学品储存，石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程及军工等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；适用于1区、2区危险气体场所；适用于IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境； 3. 适用于环境温度：-5℃~+43℃。 4功率：5P（柜机） 5格力/奥克斯/美的原机 6 在宁波地区有生产实体或者维护结构，能8小时内响应服务 |  |  |  | 2 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |